## Sheet1
MDE2_ME1(up)
Record Number | Sample Name | Measurement Date Time | Dx (10) | Dx (50) | Dx (90) | Operator Name | Instrument Serial No. | Mode | Mode [0] | Mode Count | Mode Percent [0]
1 | MDE2_ME1(up) | 2019-06-27 09:53 | 18.6 | 53.2 | 109 | LPSA | MAL1106044 | 59.3 | 59.3 | 1 | 100
2 | MDE2_ME1(up) | 2019-06-27 09:54 | 18.4 | 52.9 | 108 | LPSA | MAL1106044 | 58.9 | 58.9 | 1 | 100
3 | MDE2_ME1(up) | 2019-06-27 09:54 | 18.1 | 52.2 | 105 | LPSA | MAL1106044 | 58.3 | 58.3 | 1 | 100
4 | Average of 'MDE2_ME1(up)' | 2019-06-27 09:53 | 18.3 | 52.8 | 107 | LPSA | MAL1106044 | 58.8 | 58.8 | 1 | 100
DVM05_ME1(up)
Record Number | Sample Name | Measurement Date Time | Dx (10) | Dx (50) | Dx (90) | Operator Name | Instrument Serial No. | Mode | Mode [0] | Mode Count | Mode Percent [0]
1 | DVM05_ME1(up) | 2019-06-27 10:11 | 15.1 | 64.9 | 133 | LPSA | MAL1106044 | 79.8 | 79.8 | 1 | 100
2 | DVM05_ME1(up) | 2019-06-27 10:12 | 14.9 | 64.5 | 133 | LPSA | MAL1106044 | 79.6 | 79.6 | 1 | 100
3 | DVM05_ME1(up) | 2019-06-27 10:12 | 14.8 | 64.5 | 133 | LPSA | MAL1106044 | 79.6 | 79.6 | 1 | 100
4 | Average of 'DVM05_ME1(up)' | 2019-06-27 10:11 | 15 | 64.6 | 133 | LPSA | MAL1106044 | 79.7 | 79.7 | 1 | 100
DVM05_ME1(down)
Record Number | Sample Name | Measurement Date Time | Dx (10) | Dx (50) | Dx (90) | Operator Name | Instrument Serial No. | Mode | Mode [0] | Mode Count | Mode Percent [0]
1 | DVM05_ME1(down) | 2019-06-27 10:23 | 15.4 | 43.1 | 88.7 | LPSA | MAL1106044 | 47.3 | 47.3 | 1 | 100
2 | DVM05_ME1(down) | 2019-06-27 10:23 | 15.2 | 43.2 | 89.3 | LPSA | MAL1106044 | 47.5 | 47.5 | 1 | 100
3 | DVM05_ME1(down) | 2019-06-27 10:24 | 15.1 | 43.2 | 89.9 | LPSA | MAL1106044 | 47.5 | 47.5 | 1 | 100
4 | Average of 'DVM05_ME1(down)' | 2019-06-27 10:23 | 15.2 | 43.2 | 89.3 | LPSA | MAL1106044 | 47.4 | 47.4 | 1 | 100

## DVM05_MEI_Heavy
DVM05_ME1(down)
Result |  | Size (μm) | % Volume In | Histogram
Concentration | 0.0116% | 0.01 | 0 |  | [1] DVM05_ME1(down)-6/27/2019 10:22:46 AM |  | [2] DVM05_ME1(down)-6/27/2019 10:23:09 AM |  | [3] DVM05_ME1(down)-6/27/2019 10:23:32 AM |  |  | [4] Average of 'DVM05_ME1(down)'-6/27/2019 10:22:46 AM
Uniformity | 0.52 | 0.0114 | 0 | Size Classes (μm) | Volume (%) | Size Classes (μm) | Volume (%) | Size Classes (μm) | Volume (%) | Size Classes (μm) |  | Volume (%) | Cumulative volume
Specific Surface Area | 233.5 m²/kg | 0.0129 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.011362 | 0 | 0
Result Units | Volume | 0.0147 | 0 | 0.011362 | 0 | 0.011362 | 0 | 0.011362 | 0 | 0.011362 | 0.012909 | 0 | 0
Laser Obscuration | 3.71% | 0.0167 | 0 | 0.012909 | 0 | 0.012909 | 0 | 0.012909 | 0 | 0.012909 | 0.014666 | 0 | 0
D [3,2] | 25.7 μm | 0.0189 | 0 | 0.014666 | 0 | 0.014666 | 0 | 0.014666 | 0 | 0.014666 | 0.016663 | 0 | 0
D [3,3] | 38.5 μm | 0.0215 | 0 | 0.016663 | 0 | 0.016663 | 0 | 0.016663 | 0 | 0.016663 | 0.018932 | 0 | 0
D [4,3] | 48.3 μm | 0.0244 | 0 | 0.018932 | 0 | 0.018932 | 0 | 0.018932 | 0 | 0.018932 | 0.02151 | 0 | 0
Span | 1.701 | 0.0278 | 0 | 0.02151 | 0 | 0.02151 | 0 | 0.02151 | 0 | 0.02151 | 0.024439 | 0 | 0
Mode | 47.3 μm | 0.0315 | 0 | 0.024439 | 0 | 0.024439 | 0 | 0.024439 | 0 | 0.024439 | 0.027767 | 0 | 0
Dx (10) | 15.4 μm | 0.0358 | 0 | 0.027767 | 0 | 0.027767 | 0 | 0.027767 | 0 | 0.027767 | 0.031548 | 0 | 0
Dx (50) | 43.1 μm | 0.0407 | 0 | 0.031548 | 0 | 0.031548 | 0 | 0.031548 | 0 | 0.031548 | 0.035843 | 0 | 0
Dx (90) | 88.7 μm | 0.0463 | 0 | 0.035843 | 0 | 0.035843 | 0 | 0.035843 | 0 | 0.035843 | 0.040724 | 0 | 0
Skew [3] | 0.905 | 0.0526 | 0 | 0.040724 | 0 | 0.040724 | 0 | 0.040724 | 0 | 0.040724 | 0.046269 | 0 | 0
Kurtosis [3] | 0.777 | 0.0597 | 0 | 0.046269 | 0 | 0.046269 | 0 | 0.046269 | 0 | 0.046269 | 0.052569 | 0 | 0
Result In Range (0.1,1) μm | 0% | 0.0679 | 0 | 0.052569 | 0 | 0.052569 | 0 | 0.052569 | 0 | 0.052569 | 0.059727 | 0 | 0
Result In Range (1,2.5) μm | 0.57% | 0.0771 | 0 | 0.059727 | 0 | 0.059727 | 0 | 0.059727 | 0 | 0.059727 | 0.067859 | 0 | 0
Result In Range (2.5,5) μm | 2.29% | 0.0876 | 0 | 0.067859 | 0 | 0.067859 | 0 | 0.067859 | 0 | 0.067859 | 0.077099 | 0 | 0
Result In Range (5,10) μm | 3.64% | 0.0995 | 0 | 0.077099 | 0 | 0.077099 | 0 | 0.077099 | 0 | 0.077099 | 0.087597 | 0 | 0
Result In Range (3.9,62.5) μm | 71.51% | 0.113 | 0 | 0.087597 | 0 | 0.087597 | 0 | 0.087597 | 0 | 0.087597 | 0.099525 | 0 | 0
Result In Range (20,200) μm | 85.39% | 0.128 | 0 | 0.099525 | 0 | 0.099525 | 0 | 0.099525 | 0 | 0.099525 | 0.11308 | 0 | 0
Result In Range (63,125) μm | 24.28% | 0.146 | 0 | 0.11308 | 0 | 0.11308 | 0 | 0.11308 | 0 | 0.11308 | 0.12847 | 0 | 0
Result In Range (125,250) μm | 1.91% | 0.166 | 0 | 0.12847 | 0 | 0.12847 | 0 | 0.12847 | 0 | 0.12847 | 0.14597 | 0 | 0
Result In Range (250,500) μm | 0% | 0.188 | 0 | 0.14597 | 0 | 0.14597 | 0 | 0.14597 | 0 | 0.14597 | 0.16584 | 0 | 0
Result In Range (500,1000) μm | 0% | 0.214 | 0 | 0.16584 | 0 | 0.16584 | 0 | 0.16584 | 0 | 0.16584 | 0.18842 | 0 | 0
Result Below (62.5) μm | 73.35% | 0.243 | 0 | 0.18842 | 0 | 0.18842 | 0 | 0.18842 | 0 | 0.18842 | 0.21408 | 0 | 0
Result Below (10) μm | 6.5% | 0.276 | 0 | 0.21408 | 0 | 0.21408 | 0 | 0.21408 | 0 | 0.21408 | 0.24323 | 0 | 0
Result Below (20) μm | 14.61% | 0.314 | 0 | 0.24323 | 0 | 0.24323 | 0 | 0.24323 | 0 | 0.24323 | 0.27635 | 0 | 0
Result Above (1000) μm | 0% | 0.357 | 0 | 0.27635 | 0 | 0.27635 | 0 | 0.27635 | 0 | 0.27635 | 0.31398 | 0 | 0
|  | 0.405 | 0 | 0.31398 | 0 | 0.31398 | 0 | 0.31398 | 0 | 0.31398 | 0.35673 | 0 | 0
|  | 0.46 | 0 | 0.35673 | 0 | 0.35673 | 0 | 0.35673 | 0 | 0.35673 | 0.4053 | 0 | 0
|  | 0.523 | 0 | 0.4053 | 0 | 0.4053 | 0 | 0.4053 | 0 | 0.4053 | 0.46049 | 0 | 0
|  | 0.594 | 0 | 0.46049 | 0 | 0.46049 | 0 | 0.46049 | 0 | 0.46049 | 0.52319 | 0 | 0
|  | 0.675 | 0 | 0.52319 | 0 | 0.52319 | 0 | 0.52319 | 0 | 0.52319 | 0.59443 | 0 | 0
|  | 0.767 | 0 | 0.59443 | 0 | 0.59443 | 0 | 0.59443 | 0 | 0.59443 | 0.67537 | 0 | 0
|  | 0.872 | 0 | 0.67537 | 0 | 0.67537 | 0 | 0.67537 | 0 | 0.67537 | 0.76733 | 0 | 0
|  | 0.991 | 0 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | 0.87181 | 0 | 0
|  | 1.13 | 0 | 0.87181 | 0 | 0.87181 | 0 | 0.87181 | 0 | 0.87181 | 0.99052 | 0 | 0
|  | 1.28 | 0 | 0.99052 | 0 | 0.99052 | 0 | 0.99052 | 0 | 0.99052 | 1.1254 | 0 | 0
|  | 1.45 | 0 | 1.1254 | 0 | 1.1254 | 0 | 1.1254 | 0 | 1.1254 | 1.2786 | 0 | 0
|  | 1.65 | 0.1 | 1.2786 | 0 | 1.2786 | 0 | 1.2786 | 0 | 1.2786 | 1.4527 | 0 | 0
|  | 1.88 | 0.17 | 1.4527 | 0.00144 | 1.4527 | 0.0014566 | 1.4527 | 0.0014859 | 1.4527 | 1.6505 | 0.0014608 | 0.0014608
|  | 2.13 | 0.23 | 1.6505 | 0.10374 | 1.6505 | 0.10494 | 1.6505 | 0.10704 | 1.6505 | 1.8753 | 0.10524 | 0.1067
|  | 2.42 | 0.28 | 1.8753 | 0.16652 | 1.8753 | 0.16847 | 1.8753 | 0.17145 | 1.8753 | 2.1306 | 0.16881 | 0.27552
|  | 2.75 | 0.33 | 2.1306 | 0.22806 | 2.1306 | 0.23068 | 2.1306 | 0.2344 | 2.1306 | 2.4207 | 0.23105 | 0.50656
|  | 3.12 | 0.39 | 2.4207 | 0.28318 | 2.4207 | 0.28612 | 2.4207 | 0.29043 | 2.4207 | 2.7504 | 0.28658 | 0.79314
|  | 3.55 | 0.45 | 2.7504 | 0.33401 | 2.7504 | 0.33682 | 2.7504 | 0.34162 | 2.7504 | 3.1249 | 0.33748 | 1.1306
|  | 4.03 | 0.51 | 3.1249 | 0.38696 | 3.1249 | 0.38928 | 3.1249 | 0.39457 | 3.1249 | 3.5504 | 0.39027 | 1.5209
|  | 4.58 | 0.58 | 3.5504 | 0.44718 | 3.5504 | 0.44887 | 3.5504 | 0.4547 | 3.5504 | 4.0338 | 0.45025 | 1.9711
|  | 5.21 | 0.63 | 4.0338 | 0.51362 | 4.0338 | 0.51479 | 4.0338 | 0.5212 | 4.0338 | 4.583 | 0.51654 | 2.4877
|  | 5.92 | 0.66 | 4.583 | 0.57795 | 4.583 | 0.57889 | 4.583 | 0.5859 | 4.583 | 5.2071 | 0.58091 | 3.0686
|  | 6.72 | 0.68 | 5.2071 | 0.6294 | 5.2071 | 0.63064 | 5.2071 | 0.63821 | 5.2071 | 5.9161 | 0.63275 | 3.7013
|  | 7.64 | 0.69 | 5.9161 | 0.66243 | 5.9161 | 0.66473 | 5.9161 | 0.67286 | 5.9161 | 6.7216 | 0.66667 | 4.368
|  | 8.68 | 0.71 | 6.7216 | 0.67915 | 6.7216 | 0.68342 | 6.7216 | 0.69222 | 6.7216 | 7.6369 | 0.68493 | 5.0529
|  | 9.86 | 0.77 | 7.6369 | 0.68844 | 7.6369 | 0.69551 | 7.6369 | 0.70518 | 7.6369 | 8.6767 | 0.69638 | 5.7493
|  | 11.2 | 0.91 | 8.6767 | 0.70836 | 8.6767 | 0.71875 | 8.6767 | 0.72954 | 8.6767 | 9.8582 | 0.71888 | 6.4682
|  | 12.7 | 1.17 | 9.8582 | 0.76903 | 9.8582 | 0.78264 | 9.8582 | 0.7948 | 9.8582 | 11.2005 | 0.78216 | 7.2504
|  | 14.5 | 1.58 | 11.2005 | 0.90763 | 11.2005 | 0.9235 | 11.2005 | 0.93704 | 11.2005 | 12.7256 | 0.92272 | 8.1731
|  | 16.4 | 2.18 | 12.7256 | 1.1653 | 12.7256 | 1.1814 | 12.7256 | 1.1959 | 12.7256 | 14.4584 | 1.1809 | 9.354
|  | 18.7 | 2.96 | 14.4584 | 1.5794 | 14.4584 | 1.5928 | 14.4584 | 1.6072 | 14.4584 | 16.427 | 1.5931 | 10.9471
|  | 21.2 | 3.89 | 16.427 | 2.175 | 16.427 | 2.182 | 16.427 | 2.1942 | 16.427 | 18.6638 | 2.1837 | 13.1308
|  | 24.1 | 4.93 | 18.6638 | 2.9553 | 18.6638 | 2.9519 | 18.6638 | 2.9591 | 18.6638 | 21.2051 | 2.9554 | 16.0862
|  | 27.4 | 5.99 | 21.2051 | 3.8941 | 21.2051 | 3.8772 | 21.2051 | 3.876 | 21.2051 | 24.0925 | 3.8824 | 19.9686
|  | 31.1 | 6.95 | 24.0925 | 4.9333 | 24.0925 | 4.9013 | 24.0925 | 4.8884 | 24.0925 | 27.373 | 4.9077 | 24.8763
|  | 35.3 | 7.71 | 27.373 | 5.9859 | 27.373 | 5.9398 | 27.373 | 5.9128 | 27.373 | 31.1002 | 5.9462 | 30.8225
|  | 40.1 | 8.17 | 31.1002 | 6.9467 | 31.1002 | 6.8899 | 31.1002 | 6.8482 | 31.1002 | 35.3349 | 6.8949 | 37.7174
|  | 45.6 | 8.28 | 35.3349 | 7.7069 | 35.3349 | 7.6454 | 35.3349 | 7.5911 | 35.3349 | 40.1462 | 7.6478 | 45.3652
|  | 51.8 | 8.01 | 40.1462 | 8.1728 | 40.1462 | 8.1139 | 40.1462 | 8.0518 | 40.1462 | 45.6126 | 8.1129 | 53.4781
|  | 58.9 | 7.39 | 45.6126 | 8.2811 | 45.6126 | 8.2321 | 45.6126 | 8.1696 | 45.6126 | 51.8234 | 8.2276 | 61.7057
|  | 66.9 | 6.47 | 51.8234 | 8.0105 | 51.8234 | 7.9772 | 51.8234 | 7.9228 | 51.8234 | 58.8798 | 7.9702 | 69.6758
|  | 76 | 5.36 | 58.8798 | 7.3855 | 58.8798 | 7.3709 | 58.8798 | 7.333 | 58.8798 | 66.897 | 7.3631 | 77.0389
|  | 86.4 | 4.18 | 66.897 | 6.4716 | 66.897 | 6.4761 | 66.897 | 6.4606 | 66.897 | 76.006 | 6.4695 | 83.5084
|  | 98.1 | 3.02 | 76.006 | 5.3649 | 76.006 | 5.3866 | 76.006 | 5.3955 | 76.006 | 86.3552 | 5.3823 | 88.8907
|  | 111 | 1.98 | 86.3552 | 4.1764 | 86.3552 | 4.2124 | 86.3552 | 4.2426 | 86.3552 | 98.1136 | 4.2105 | 93.1012
|  | 127 | 1.15 | 98.1136 | 3.0175 | 98.1136 | 3.0644 | 98.1136 | 3.1079 | 98.1136 | 111.473 | 3.0633 | 96.1644
|  | 144 | 0.55 | 111.473 | 1.9846 | 111.473 | 2.038 | 111.473 | 2.0846 | 111.473 | 126.6515 | 2.0357 | 98.2002
|  | 163 | 0 | 126.6515 | 1.1518 | 126.6515 | 1.2059 | 126.6515 | 1.2458 | 126.6515 | 143.8968 | 1.2012 | 99.4014
|  | 186 | 0 | 143.8968 | 0.55153 | 143.8968 | 0.5984 | 143.8968 | 0.62596 | 143.8968 | 163.4902 | 0.59196 | 99.9933
|  | 211 | 0 | 163.4902 | 0.0026543 | 163.4902 | 0.0029292 | 163.4902 | 0.014373 | 163.4902 | 185.7515 | 0.0066522 | 100
|  | 240 | 0 | 185.7515 | 0 | 185.7515 | 0 | 185.7515 | 0 | 185.7515 | 211.044 | 0 | 100
|  | 272 | 0 | 211.044 | 0 | 211.044 | 0 | 211.044 | 0 | 211.044 | 239.7804 | 0 | 100
|  | 310 | 0 | 239.7804 | 0 | 239.7804 | 0 | 239.7804 | 0 | 239.7804 | 272.4297 | 0 | 100
|  | 352 | 0 | 272.4297 | 0 | 272.4297 | 0 | 272.4297 | 0 | 272.4297 | 309.5246 | 0 | 100
|  | 400 | 0 | 309.5246 | 0 | 309.5246 | 0 | 309.5246 | 0 | 309.5246 | 351.6704 | 0 | 100
|  | 454 | 0 | 351.6704 | 0 | 351.6704 | 0 | 351.6704 | 0 | 351.6704 | 399.5549 | 0 | 100
|  | 516 | 0 | 399.5549 | 0 | 399.5549 | 0 | 399.5549 | 0 | 399.5549 | 453.9596 | 0 | 100
|  | 586 | 0 | 453.9596 | 0 | 453.9596 | 0 | 453.9596 | 0 | 453.9596 | 515.7721 | 0 | 100
|  | 666 | 0 | 515.7721 | 0 | 515.7721 | 0 | 515.7721 | 0 | 515.7721 | 586.0012 | 0 | 100
|  | 756 | 0 | 586.0012 | 0 | 586.0012 | 0 | 586.0012 | 0 | 586.0012 | 665.793 | 0 | 100
|  | 859 | 0 | 665.793 | 0 | 665.793 | 0 | 665.793 | 0 | 665.793 | 756.4494 | 0 | 100
|  | 976 | 0 | 756.4494 | 0 | 756.4494 | 0 | 756.4494 | 0 | 756.4494 | 859.4499 | 0 | 100
|  | 1110 | 0 | 859.4499 | 0 | 859.4499 | 0 | 859.4499 | 0 | 859.4499 | 976.4752 | 0 | 100
|  | 1260 | 0 | 976.4752 | 0 | 976.4752 | 0 | 976.4752 | 0 | 976.4752 | 1109.4351 | 0 | 100
|  | 1430 | 0 | 1109.4351 | 0 | 1109.4351 | 0 | 1109.4351 | 0 | 1109.4351 | 1260.4993 | 0 | 100
|  | 1630 | 0 | 1260.4993 | 0 | 1260.4993 | 0 | 1260.4993 | 0 | 1260.4993 | 1432.1328 | 0 | 100
|  | 1850 | 0 | 1432.1328 | 0 | 1432.1328 | 0 | 1432.1328 | 0 | 1432.1328 | 1627.1364 | 0 | 100
|  | 2100 | 0 | 1627.1364 | 0 | 1627.1364 | 0 | 1627.1364 | 0 | 1627.1364 | 1848.6923 | 0 | 100
|  | 2390 | 0 | 1848.6923 | 0 | 1848.6923 | 0 | 1848.6923 | 0 | 1848.6923 | 2100.416 | 0 | 100
|  | 2710 | 0 | 2100.416 | 0 | 2100.416 | 0 | 2100.416 | 0 | 2100.416 | 2386.4152 | 0 | 100
|  | 3080 | 0 | 2386.4152 | 0 | 2386.4152 | 0 | 2386.4152 | 0 | 2386.4152 | 2711.3569 | 0 | 100
|  | 3500 |  | 2711.3569 | 0 | 2711.3569 | 0 | 2711.3569 | 0 | 2711.3569 | 3080.5436 | 0 | 100
|  |  |  | 3080.5436 | 0 | 3080.5436 | 0 | 3080.5436 | 1.4211e-14 | 3080.5436 | 3500 | 4.737e-15 | 100
|  |  |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 0

## DVM05_MEI_Light
DVM05_ME1(up)
Result |  | Size (μm) | % Volume In | Histogram
Concentration | 0.0228% | 0.01 | 0 |  | [1] DVM05(ME1_up)-6/27/2019 10:11:21 AM |  | [2] DVM05(ME1_up)-6/27/2019 10:11:44 AM |  | [3] DVM05(ME1_up)-6/27/2019 10:12:07 AM |  | [4] Average of 'DVM05(ME1_up)'-6/27/2019 10:11:21 AM
Uniformity | 0.547 | 0.0114 | 0 | Size Classes (μm) | Volume (%) | Size Classes (μm) | Volume (%) | Size Classes (μm) | Volume (%) | Size Classes (μm) |  | Volume (%) | Cumulative volume
Specific Surface Area | 195.2 m²/kg | 0.0129 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.011362 | 0 | 0
Result Units | Volume | 0.0147 | 0 | 0.011362 | 0 | 0.011362 | 0 | 0.011362 | 0 | 0.011362 | 0.012909 | 0 | 0
Laser Obscuration | 6.07% | 0.0167 | 0 | 0.012909 | 0 | 0.012909 | 0 | 0.012909 | 0 | 0.012909 | 0.014666 | 0 | 0
D [3,2] | 30.7 μm | 0.0189 | 0 | 0.014666 | 0 | 0.014666 | 0 | 0.014666 | 0 | 0.014666 | 0.016663 | 0 | 0
D [3,3] | 53.3 μm | 0.0215 | 0 | 0.016663 | 0 | 0.016663 | 0 | 0.016663 | 0 | 0.016663 | 0.018932 | 0 | 0
D [4,3] | 70.6 μm | 0.0244 | 0 | 0.018932 | 0 | 0.018932 | 0 | 0.018932 | 0 | 0.018932 | 0.02151 | 0 | 0
Span | 1.822 | 0.0278 | 0 | 0.02151 | 0 | 0.02151 | 0 | 0.02151 | 0 | 0.02151 | 0.024439 | 0 | 0
Mode | 79.8 μm | 0.0315 | 0 | 0.024439 | 0 | 0.024439 | 0 | 0.024439 | 0 | 0.024439 | 0.027767 | 0 | 0
Dx (10) | 15.1 μm | 0.0358 | 0 | 0.027767 | 0 | 0.027767 | 0 | 0.027767 | 0 | 0.027767 | 0.031548 | 0 | 0
Dx (50) | 64.9 μm | 0.0407 | 0 | 0.031548 | 0 | 0.031548 | 0 | 0.031548 | 0 | 0.031548 | 0.035843 | 0 | 0
Dx (90) | 133 μm | 0.0463 | 0 | 0.035843 | 0 | 0.035843 | 0 | 0.035843 | 0 | 0.035843 | 0.040724 | 0 | 0
Skew [3] | 0.619 | 0.0526 | 0 | 0.040724 | 0 | 0.040724 | 0 | 0.040724 | 0 | 0.040724 | 0.046269 | 0 | 0
Kurtosis [3] | -0.105 | 0.0597 | 0 | 0.046269 | 0 | 0.046269 | 0 | 0.046269 | 0 | 0.046269 | 0.052569 | 0 | 0
Result In Range (0.1,1) μm | 0% | 0.0679 | 0 | 0.052569 | 0 | 0.052569 | 0 | 0.052569 | 0 | 0.052569 | 0.059727 | 0 | 0
Result In Range (1,2.5) μm | 0.58% | 0.0771 | 0 | 0.059727 | 0 | 0.059727 | 0 | 0.059727 | 0 | 0.059727 | 0.067859 | 0 | 0
Result In Range (2.5,5) μm | 1.87% | 0.0876 | 0 | 0.067859 | 0 | 0.067859 | 0 | 0.067859 | 0 | 0.067859 | 0.077099 | 0 | 0
Result In Range (5,10) μm | 3.91% | 0.0995 | 0 | 0.077099 | 0 | 0.077099 | 0 | 0.077099 | 0 | 0.077099 | 0.087597 | 0 | 0
Result In Range (3.9,62.5) μm | 46.26% | 0.113 | 0 | 0.087597 | 0 | 0.087597 | 0 | 0.087597 | 0 | 0.087597 | 0.099525 | 0 | 0
Result In Range (20,200) μm | 86.36% | 0.128 | 0 | 0.099525 | 0 | 0.099525 | 0 | 0.099525 | 0 | 0.099525 | 0.11308 | 0 | 0
Result In Range (63,125) μm | 39.09% | 0.146 | 0 | 0.11308 | 0 | 0.11308 | 0 | 0.11308 | 0 | 0.11308 | 0.12847 | 0 | 0
Result In Range (125,250) μm | 12.57% | 0.166 | 0 | 0.12847 | 0 | 0.12847 | 0 | 0.12847 | 0 | 0.12847 | 0.14597 | 0 | 0
Result In Range (250,500) μm | 0% | 0.188 | 0 | 0.14597 | 0 | 0.14597 | 0 | 0.14597 | 0 | 0.14597 | 0.16584 | 0 | 0
Result In Range (500,1000) μm | 0% | 0.214 | 0 | 0.16584 | 0 | 0.16584 | 0 | 0.16584 | 0 | 0.16584 | 0.18842 | 0 | 0
Result Below (62.5) μm | 47.89% | 0.243 | 0 | 0.18842 | 0 | 0.18842 | 0 | 0.18842 | 0 | 0.18842 | 0.21408 | 0 | 0
Result Below (10) μm | 6.37% | 0.276 | 0 | 0.21408 | 0 | 0.21408 | 0 | 0.21408 | 0 | 0.21408 | 0.24323 | 0 | 0
Result Below (20) μm | 13.14% | 0.314 | 0 | 0.24323 | 0 | 0.24323 | 0 | 0.24323 | 0 | 0.24323 | 0.27635 | 0 | 0
Result Above (1000) μm | 0% | 0.357 | 0 | 0.27635 | 0 | 0.27635 | 0 | 0.27635 | 0 | 0.27635 | 0.31398 | 0 | 0
|  | 0.405 | 0 | 0.31398 | 0 | 0.31398 | 0 | 0.31398 | 0 | 0.31398 | 0.35673 | 0 | 0
|  | 0.46 | 0 | 0.35673 | 0 | 0.35673 | 0 | 0.35673 | 0 | 0.35673 | 0.4053 | 0 | 0
|  | 0.523 | 0 | 0.4053 | 0 | 0.4053 | 0 | 0.4053 | 0 | 0.4053 | 0.46049 | 0 | 0
|  | 0.594 | 0 | 0.46049 | 0 | 0.46049 | 0 | 0.46049 | 0 | 0.46049 | 0.52319 | 0 | 0
|  | 0.675 | 0 | 0.52319 | 0 | 0.52319 | 0 | 0.52319 | 0 | 0.52319 | 0.59443 | 0 | 0
|  | 0.767 | 0 | 0.59443 | 0 | 0.59443 | 0 | 0.59443 | 0 | 0.59443 | 0.67537 | 0 | 0
|  | 0.872 | 0 | 0.67537 | 0 | 0.67537 | 0 | 0.67537 | 0 | 0.67537 | 0.76733 | 0 | 0
|  | 0.991 | 0 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | 0 | 0.76733 | 0.87181 | 0 | 0
|  | 1.13 | 0 | 0.87181 | 0 | 0.87181 | 0 | 0.87181 | 0 | 0.87181 | 0.99052 | 0 | 0
|  | 1.28 | 0 | 0.99052 | 0 | 0.99052 | 0 | 0.99052 | 0 | 0.99052 | 1.1254 | 0 | 0
|  | 1.45 | 0 | 1.1254 | 0 | 1.1254 | 0 | 1.1254 | 0 | 1.1254 | 1.2786 | 0 | 0
|  | 1.65 | 0.11 | 1.2786 | 0 | 1.2786 | 0.00065028 | 1.2786 | 0.00065867 | 1.2786 | 1.4527 | 0.00043632 | 0.00043632
|  | 1.88 | 0.18 | 1.4527 | 0.001592 | 1.4527 | 0.0607 | 1.4527 | 0.061422 | 1.4527 | 1.6505 | 0.041238 | 0.041675
|  | 2.13 | 0.23 | 1.6505 | 0.11424 | 1.6505 | 0.11706 | 1.6505 | 0.11826 | 1.6505 | 1.8753 | 0.11652 | 0.1582
|  | 2.42 | 0.26 | 1.8753 | 0.17514 | 1.8753 | 0.17692 | 1.8753 | 0.17859 | 1.8753 | 2.1306 | 0.17688 | 0.33508
|  | 2.75 | 0.28 | 2.1306 | 0.22573 | 2.1306 | 0.22788 | 2.1306 | 0.22996 | 2.1306 | 2.4207 | 0.22786 | 0.56294
|  | 3.12 | 0.31 | 2.4207 | 0.26052 | 2.4207 | 0.26298 | 2.4207 | 0.2654 | 2.4207 | 2.7504 | 0.26296 | 0.8259
|  | 3.55 | 0.35 | 2.7504 | 0.28447 | 2.7504 | 0.28724 | 2.7504 | 0.28997 | 2.7504 | 3.1249 | 0.28723 | 1.1131
|  | 4.03 | 0.41 | 3.1249 | 0.30988 | 3.1249 | 0.31304 | 3.1249 | 0.3161 | 3.1249 | 3.5504 | 0.313 | 1.4261
|  | 4.58 | 0.48 | 3.5504 | 0.34864 | 3.5504 | 0.35237 | 3.5504 | 0.35578 | 3.5504 | 4.0338 | 0.35226 | 1.7784
|  | 5.21 | 0.56 | 4.0338 | 0.40552 | 4.0338 | 0.41001 | 4.0338 | 0.41382 | 4.0338 | 4.583 | 0.40978 | 2.1882
|  | 5.92 | 0.64 | 4.583 | 0.47687 | 4.583 | 0.48226 | 4.583 | 0.48649 | 4.583 | 5.2071 | 0.48187 | 2.67
|  | 6.72 | 0.73 | 5.2071 | 0.5562 | 5.2071 | 0.56255 | 5.2071 | 0.56717 | 5.2071 | 5.9161 | 0.56197 | 3.232
|  | 7.64 | 0.82 | 5.9161 | 0.64043 | 5.9161 | 0.64765 | 5.9161 | 0.65259 | 5.9161 | 6.7216 | 0.64689 | 3.8789
|  | 8.68 | 0.91 | 6.7216 | 0.72846 | 6.7216 | 0.73632 | 6.7216 | 0.74145 | 6.7216 | 7.6369 | 0.73541 | 4.6143
|  | 9.86 | 1 | 7.6369 | 0.81816 | 7.6369 | 0.82633 | 7.6369 | 0.83147 | 7.6369 | 8.6767 | 0.82532 | 5.4396
|  | 11.2 | 1.09 | 8.6767 | 0.90789 | 8.6767 | 0.91602 | 8.6767 | 0.92093 | 8.6767 | 9.8582 | 0.91495 | 6.3546
|  | 12.7 | 1.19 | 9.8582 | 0.99808 | 9.8582 | 1.0058 | 9.8582 | 1.0103 | 9.8582 | 11.2005 | 1.0047 | 7.3593
|  | 14.5 | 1.3 | 11.2005 | 1.0903 | 11.2005 | 1.0976 | 11.2005 | 1.1012 | 11.2005 | 12.7256 | 1.0964 | 8.4557
|  | 16.4 | 1.43 | 12.7256 | 1.1884 | 12.7256 | 1.1952 | 12.7256 | 1.1979 | 12.7256 | 14.4584 | 1.1938 | 9.6495
|  | 18.7 | 1.61 | 14.4584 | 1.2993 | 14.4584 | 1.3061 | 14.4584 | 1.3077 | 14.4584 | 16.427 | 1.3043 | 10.9539
|  | 21.2 | 1.85 | 16.427 | 1.4344 | 16.427 | 1.4417 | 16.427 | 1.4422 | 16.427 | 18.6638 | 1.4394 | 12.3933
|  | 24.1 | 2.18 | 18.6638 | 1.6103 | 18.6638 | 1.619 | 18.6638 | 1.6184 | 18.6638 | 21.2051 | 1.6159 | 14.0092
|  | 27.4 | 2.62 | 21.2051 | 1.8491 | 21.2051 | 1.86 | 21.2051 | 1.8586 | 21.2051 | 24.0925 | 1.8559 | 15.8651
|  | 31.1 | 3.2 | 24.0925 | 2.1769 | 24.0925 | 2.1907 | 24.0925 | 2.1886 | 24.0925 | 27.373 | 2.1854 | 18.0505
|  | 35.3 | 3.91 | 27.373 | 2.6198 | 27.373 | 2.6368 | 27.373 | 2.6339 | 27.373 | 31.1002 | 2.6301 | 20.6807
|  | 40.1 | 4.74 | 31.1002 | 3.1966 | 31.1002 | 3.2168 | 31.1002 | 3.2127 | 31.1002 | 35.3349 | 3.2087 | 23.8894
|  | 45.6 | 5.63 | 35.3349 | 3.9107 | 35.3349 | 3.9333 | 35.3349 | 3.9275 | 35.3349 | 40.1462 | 3.9238 | 27.8132
|  | 51.8 | 6.5 | 40.1462 | 4.7402 | 40.1462 | 4.7639 | 40.1462 | 4.7558 | 40.1462 | 45.6126 | 4.7533 | 32.5666
|  | 58.9 | 7.24 | 45.6126 | 5.6321 | 45.6126 | 5.6551 | 45.6126 | 5.6441 | 45.6126 | 51.8234 | 5.6438 | 38.2103
|  | 66.9 | 7.74 | 51.8234 | 6.5018 | 51.8234 | 6.5217 | 51.8234 | 6.5077 | 51.8234 | 58.8798 | 6.5104 | 44.7207
|  | 76 | 7.89 | 58.8798 | 7.2414 | 58.8798 | 7.2557 | 58.8798 | 7.2395 | 58.8798 | 66.897 | 7.2455 | 51.9663
|  | 86.4 | 7.65 | 66.897 | 7.7369 | 66.897 | 7.743 | 66.897 | 7.726 | 66.897 | 76.006 | 7.7353 | 59.7015
|  | 98.1 | 7 | 76.006 | 7.8909 | 76.006 | 7.8863 | 76.006 | 7.8708 | 76.006 | 86.3552 | 7.8827 | 67.5842
|  | 111 | 6.03 | 86.3552 | 7.6462 | 86.3552 | 7.6288 | 86.3552 | 7.6175 | 86.3552 | 98.1136 | 7.6308 | 75.2151
|  | 127 | 4.83 | 98.1136 | 7.0033 | 98.1136 | 6.972 | 98.1136 | 6.9669 | 98.1136 | 111.473 | 6.9807 | 82.1958
|  | 144 | 3.56 | 111.473 | 6.0254 | 111.473 | 5.9805 | 111.473 | 5.9826 | 111.473 | 126.6515 | 5.9962 | 88.1919
|  | 163 | 2.37 | 126.6515 | 4.8293 | 126.6515 | 4.7733 | 126.6515 | 4.7818 | 126.6515 | 143.8968 | 4.7948 | 92.9867
|  | 186 | 1.18 | 143.8968 | 3.5623 | 143.8968 | 3.4998 | 143.8968 | 3.5125 | 143.8968 | 163.4902 | 3.5249 | 96.5116
|  | 211 | 0.01 | 163.4902 | 2.375 | 163.4902 | 2.312 | 163.4902 | 2.326 | 163.4902 | 185.7515 | 2.3377 | 98.8493
|  | 240 | 0 | 185.7515 | 1.1818 | 185.7515 | 1.1193 | 185.7515 | 1.1343 | 185.7515 | 211.044 | 1.1451 | 99.9944
|  | 272 | 0 | 211.044 | 0.0058198 | 211.044 | 0.005427 | 211.044 | 0.0055227 | 211.044 | 239.7804 | 0.0055898 | 100
|  | 310 | 0 | 239.7804 | 0 | 239.7804 | 0 | 239.7804 | 0 | 239.7804 | 272.4297 | 0 | 100
|  | 352 | 0 | 272.4297 | 0 | 272.4297 | 0 | 272.4297 | 0 | 272.4297 | 309.5246 | 0 | 100
|  | 400 | 0 | 309.5246 | 0 | 309.5246 | 0 | 309.5246 | 0 | 309.5246 | 351.6704 | 0 | 100
|  | 454 | 0 | 351.6704 | 0 | 351.6704 | 0 | 351.6704 | 0 | 351.6704 | 399.5549 | 0 | 100
|  | 516 | 0 | 399.5549 | 0 | 399.5549 | 0 | 399.5549 | 0 | 399.5549 | 453.9596 | 0 | 100
|  | 586 | 0 | 453.9596 | 0 | 453.9596 | 0 | 453.9596 | 0 | 453.9596 | 515.7721 | 0 | 100
|  | 666 | 0 | 515.7721 | 0 | 515.7721 | 0 | 515.7721 | 0 | 515.7721 | 586.0012 | 0 | 100
|  | 756 | 0 | 586.0012 | 0 | 586.0012 | 0 | 586.0012 | 0 | 586.0012 | 665.793 | 0 | 100
|  | 859 | 0 | 665.793 | 0 | 665.793 | 0 | 665.793 | 0 | 665.793 | 756.4494 | 0 | 100
|  | 976 | 0 | 756.4494 | 0 | 756.4494 | 0 | 756.4494 | 0 | 756.4494 | 859.4499 | 0 | 100
|  | 1110 | 0 | 859.4499 | 0 | 859.4499 | 0 | 859.4499 | 0 | 859.4499 | 976.4752 | 0 | 100
|  | 1260 | 0 | 976.4752 | 0 | 976.4752 | 0 | 976.4752 | 0 | 976.4752 | 1109.4351 | 0 | 100
|  | 1430 | 0 | 1109.4351 | 0 | 1109.4351 | 0 | 1109.4351 | 0 | 1109.4351 | 1260.4993 | 0 | 100
|  | 1630 | 0 | 1260.4993 | 0 | 1260.4993 | 0 | 1260.4993 | 0 | 1260.4993 | 1432.1328 | 0 | 100
|  | 1850 | 0 | 1432.1328 | 0 | 1432.1328 | 0 | 1432.1328 | 0 | 1432.1328 | 1627.1364 | 0 | 100
|  | 2100 | 0 | 1627.1364 | 0 | 1627.1364 | 0 | 1627.1364 | 0 | 1627.1364 | 1848.6923 | 0 | 100
|  | 2390 | 0 | 1848.6923 | 0 | 1848.6923 | 0 | 1848.6923 | 0 | 1848.6923 | 2100.416 | 0 | 100
|  | 2710 | 0 | 2100.416 | 0 | 2100.416 | 0 | 2100.416 | 0 | 2100.416 | 2386.4152 | 0 | 100
|  | 3080 | 0 | 2386.4152 | 0 | 2386.4152 | 0 | 2386.4152 | 0 | 2386.4152 | 2711.3569 | 0 | 100
|  | 3500 |  | 2711.3569 | 0 | 2711.3569 | 0 | 2711.3569 | 0 | 2711.3569 | 3080.5436 | 0 | 100
|  |  |  | 3080.5436 | 0 | 3080.5436 | 0 | 3080.5436 | 0 | 3080.5436 | 3500 | 0 | 100
|  |  |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 0 | 100